様式　Ｆ

圧力容器自主点検査記録票

| 圧力容器の名称 圧力容器の形式 | 第１種圧力容器 Ｎｏ．１ストレージタンク （第１２２２号） |  | 設置場所 ボイラー室 検査員氏名 印 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査年月日 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検項目 | 点検事項 | 点検方法 |  | 状態 |  | 異常 |  | 状態と措置 |
|  |  |  |  | 良 | 否 | 有 | 無 |  |
| 本体 | ①胴、鏡板等の腐れ、 漏れ、膨れの有無 | ふた板を解放し外観点検する。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ②安全弁の作動状態及び 漏れの有無。 | 蒸気の漏れの有無を確認するテストレバーのある物は、それにより、蒸気またはガスの吹出しの状態も点検する。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ③圧力計（または温度水高計）の指度の狂いと連絡管の状態 | 指針の狂いは、圧力が０のとき圧力計の指針が０をさしていることを点検する。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ④温度計の狂いと損傷の 有無 |  |  |  |  |  |  |  |
| ふたの締付け ボルトの締付け | 摩耗、腐れ、割れ、曲がり、ゆるみの有無 | ふたの締付けボルト、パッキンその他の締付けボルトについてもゆるみを点検する。 |  |  |  |  |  |  |
| 管及びバルブ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式　Ｇ

圧力容器自主点検査記録票

| 圧力容器の名称 圧力容器の形式 | 第１種圧力容器 Ｎｏ．２ストレージタンク （第１２２３号） |  | 設置場所 ボイラー室 検査員氏名 印 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査年月日 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検項目 | 点検事項 | 点検方法 |  | 状態 |  | 異常 |  | 状態と措置 |
|  |  |  |  | 良 | 否 | 有 | 無 |  |
| 本体 | ①胴、鏡板等の腐れ、 漏れ、膨れの有無 | ふた板を解放し外観点検する。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ②安全弁の作動状態及び 漏れの有無。 | 蒸気の漏れの有無を確認するテストレバーのある物は、それにより、蒸気またはガスの吹出しの状態も点検する。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ③圧力計（または温度水高計）の指度の狂いと連絡管の状態 | 指針の狂いは、圧力が０のとき圧力計の指針が０をさしていることを点検する。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ④温度計の狂いと損傷の 有無 |  |  |  |  |  |  |  |
| ふたの締付け ボルトの締付け | 摩耗、腐れ、割れ、曲がり、ゆるみの有無 | ふたの締付けボルト、パッキンその他の締付けボルトについてもゆるみを点検する。 |  |  |  |  |  |  |
| 管及びバルブ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |