別記

岩手県立江刺病院ボイラー設備運転管理及び施設・設備管理業務委託明細書

１.勤務形態等

（１）勤務時間

勤務時間は次の時間帯を基準とする

（日勤）　８時３０分　～　１７時１５分

（準夜）１６時３０分　～　　１時１５分

（深夜）　０時３０分　～　　９時１５分

（２）勤務の割り振り

委託業務の受託者（以下「受託者」という。）は、前月末までに翌月分の勤務割表を作成し、岩手県立江刺病院長（以下「委託者」という。）の承認を得ること。

２.日常点検

日常点検の主な内容は、次のとおりとする。

（１）熱源機器設備

①計器等による確認

②埃の付着、汚れ、水漏れ等の確認及び清掃

③その他関連設備の正常状態維持のための業務

（２）電気設備

①照明器具の点灯状況の確認及び劣化部品の交換

②契約電力量維持のための使用電力量の管理

③その他関連設備の正常状態維持のための業務

（３）空調・衛生設備

①使用水道量の確認

②自家水子メーターによる使用水量の確認

③水道栓等簡易な器具の修理及び交換

④空調吹出口及びフィルター類の状況確認及び清掃、交換

⑤３病棟（308・312号室）、５病棟（507・511号室）の温度・湿度の計測及び記録

⑥手術室の空調機械室の目視点検

⑦その他関連設備の正常状態維持のための業務

（４）エレベーター設備

①フロアとの段差の確認及び調整を要する場合の連絡

②エレベーター内証明の点灯状況確認及び交換

（５）防火・防災設備

①誘導灯の点灯状況の確認及び交換

②防火扉作動時の障害物の有無の確認

③防火自主点検表に基づく定期点検及び記録

（６）特殊設備

①医療ガス設備、ＬＰガス設備の点検

（７）構内の適切な環境の整備及び保持

①降雪時の対応可能範囲における除雪

②その他構内の適切な環境の保持のための業務

３.修繕・補充・交換

（１）設備・機器の故障や異常が発生した場合、軽微なものは修繕すること。

（２）消耗した照明器具の交換やトイレの詰まり及び除害設備のゴミの除去

４.業務実施に要する負担

委託者は、設備機器の維持管理にかかる次の費用を負担する。

（１）法定検査受検費用

（２）法定検査受検前清掃整備

（３）浄化剤、清缶材等の消耗品、燃料、光熱水費の費用

５.業務実施上貸与する物品

（１）工事完成図書及び取扱い説明書

（２）院内業務連絡用内線電話

（３）光熱、給水設備

（４）机、椅子、収納棚等の備品

６.受託者が負担する物品

（１）事務用機器及び簡易な工具

（２）その他業務実施上必要な物品は委託者と受託者で協議する。

７.異常発生時の対応

（１）受託者は事故、故障、又は異常を発見し、若しくは連絡を受けた場合は、速やかに委託者に報告し、指示を受けるものとする。

（２）受託者は、委託者の指示に基づき必要に応じて関係業者に対応を依頼し、故障若しくは異常状態から復帰したときは直ちに委託者へ報告するものとする。

８.非常時の対応

（１）受託者は、委託者が組織する自衛消防隊に所属し、委託者の実施する防火・災害訓練に参加するものとする。

（２）受託者は、火災・地震等の発生などの非常時には、自衛消防隊員として委託者の指揮下に入りその対策に従事するものとする。

（３）緊急手術等のためボイラー設備の運転・管理を行う必要がある場合は、その業務に従事するものとする。