様式Ｉ

【別表３】　自主検査点検表（その２）

（点検年月日）　令和　　年　　月　　日

（点検者職氏名）

㊞

- ３　電気設備・機器の管理点検及び修理

| 点 検 項 目 | 点検結果 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 定期保守点検の際の改修が必要とされた事項の改修は行われているか |  |  |
| 自動火災報知設備に不備な点はないか |  |  |
| 漏電警報器に不備な点はないか |  |  |
| 自家発電設備の自動起動装置は作動するか |  |  |
| 電気器具使用時にたこ足配線をしていないか |  |  |
| 電気器具使用時に過負荷による過熱事故等を起こすおそれはないか |  |  |
| 消火ポンプの自動火災報知設備からの起動に不備な点はないか |  |  |

- ４　暖房器具、爆発物及び危険物の管理

| 点 検 項 目 | 点検結果 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 石油ストーブ等の煙突と壁及び屋根が不燃材で隔てられているか |  |  |
| 石油ストーブ等の器具が破損していないか |  |  |
| 石油ストーブ等のまわりに可燃性及び引火性物質を置いていないか |  |  |
| プロパンガスを適切に保管管理しているか |  |  |
| ガス配管及びガス栓は安全確実でガス漏れはないか |  |  |
| 医療用ガスボンベの使用及び管理は適切に行われているか |  |  |
| 医療用ガスボンベの付近に火気類、可燃物が置かれていないか |  |  |
| 重油の取扱い及び管理は適切か |  |  |
| ガソリンの取扱い及び管理は適切か |  |  |
| 灯油の取扱い及び管理は適切か |  |  |
| その他化学薬品の取扱い及び管理は適切か |  |  |

注：必要に応じて点検項目の追加・削除を行うこと