岩手県立江刺病院ボイラー運転管理及び施設・設備管理業務委託仕様書

岩手県立江刺病院（以下「委託者」という。）におけるボイラー運転管理及び関連する施設・設備等の管理に係る委託業務は、この仕様書の定めるところによるものとする。

１.業務の内容

（１）業務の範囲は次のとおりとし、具体的な内容については別記「岩手県立江刺病院ボイラー設備運転管理及び施設・設備管理業務委託明細書」に定めるところによる。

①ボイラー及び関連する各種設備・機器等（以下「設備等」という。）の運転管理

②設備等の安全運転のための日常点検及び定期点検

③館内光熱水設備全般の管理及び省エネルギーを図るための調査・分析

④設備等の運転に係る燃料、消耗品等の在庫管理及び補充

⑤障害発生、設備破損、火災発生時など非常時の対応

⑥設備等の法定点検及び交換

⑦館内照明器具の点検及び交換

⑧構内の適切な環境の整備及び保持（対応可能範囲内の除草、除雪等含む）

⑨その他、甲からの指示によるもの

（２）業務実施上の留意事項

①関係法令・規則等を熟知し遵守すること。

②労働安全衛生に関する規則等を遵守し、作業の安全を確保すること。

③設備等の点検・整備を励行し、機能を十分に発揮できるようにすること。

④設備等の故障の予防に努め、耐久性の維持と保全を心掛けること。

⑤館内適正温度の維持、適度な照明、静粛、省エネルギーに努めること。

⑥岩手県の環境方針及び岩手県立江刺病院環境運用方針の遵守に努めること。

⑦常に構内、執務場所等の良好な環境の整備・保持に努めること。

２.施設の規模

（１）所在地：　岩手県奥州市江刺西大通り５番23号、岩手県奥州市江刺西大通り５番40号

（２）建物：階数　　地上５階建、屋上塔屋、合同公舎・あゆみ保育所地上２階建

構造　　鉄筋コンクリート造

建築面積　　　５，６２６．４㎡

延床面積　　１１，１８０．５㎡

３.運転管理及び点検を行う設備等

（１）熱源機器設備

①ボイラー（重油タンク等関連設備を含む）

②冷凍機

③冷却塔

④オートクレーブ

⑤その他熱源感染設備全般

（２）電気設備

①受変電設備

②自家発電設備

③分電盤設備

④電灯、コンセント設備

⑤その他電気関連設備全般

（３）空調・衛生設備

①空調設備（室外機、吹出口、フィルター等を含む）

②給排水設備（受水槽、高架水槽、ポンプ等を含む）

③衛生設備（水道、トイレ等を含む）

④給湯設備（電気温水器を含む）

⑤その他空調・衛生関連設備全般

（４）エレベーター設備

①一般乗用エレベーター　２基

②配・下膳、乗用兼用エレベーター　１基

（５）防火・防災設備

①消火設備（スプリンクラー、散水栓等を含む）

②防災設備（誘導灯、火災報知器、非常放送設備、防火扉等を含む）

③その他防火・防災関連設備全般

（６）特殊設備

①医療ガス設備（酸素、窒素、圧縮空気、吸引装置）

②ＬＰガス設備

③その他医療ガス設備に関すること

４.業務従事者の要件等

（１）責任者の指名

委託業務の受託者は、従事者の中から責任者を指名し、委託業務を統括させること。

（２）従事者の要件

①資格・免許等

ボイラー設備運転管理及び施設設備管理業務に従事する者のうち、１名は１級又は２級ボイラー免許所持者、また１名は危険物乙種４類の免許所持者であること。

②従事者の届出

受託者は、委託業務の着手前に従事者名簿及び前記①を証明する書類を委託者に提出すること。

③その他要件等

ア　従事者は、満18歳以上の者で、本仕様書に定める業務を十分行い得る者とし、業務について十分な知識と経験を有する者とする。

イ　受託者は、従事者に業務遂行上必要とされる知識・技能・接遇等に関する教育・訓練・研修を受けさせ、その結果を委託者に報告すること。

ウ　従事者は全て身元確実な者とし、機敏に行動し、他人に不快感を与えることのない者とすること。

５.業務計画書の提出

受託者は、委託業務を実施するに当り、事前に運転管理、設備機器点検予定などを示す業務計画書を委託者に提出し承認を受けるものとする。

６.業務完了報告書の提出

（１）受託者は、毎日の業務が完了した都度、業務完了報告書を提出し、委託者の確認を受けるものとする。また、各種設備の点検業務が完了したときも同様とする。なお、報告は別紙「様式Ａ～Ｉ」によるものとする。

（２）委託者は、前項の報告書を受けたときには、これを審査し、業務の実施状況がこの仕様書に適合しないと認めるときは、これを適合させるべき措置をとることを受託者に指示することがある。

（３）受託者は、前項の指示に従って措置したときはその結果を速やかに委託者に報告するものとする。

７.従事者の明示等

（１）ネームプレート及び作業衣の着用

受託者は、従事者にネームプレートを付けさせ、常に清潔なユニホームを着用させること。

（２）従事者の適正

受託者は、この業務について相当の訓練、教育を受けた健康な者を従事させること。

８.従事者の配置

受託者は、委託業務を実施するに当り、委託業務が円滑に行われるよう必要人員を配置すること。

①日勤

ア　平日　２人以上

イ　休日　１人以上

②準夜　　　１人以上

③深夜　　　１人以上

９.接遇等の留意事項

病院という施設の特殊性などから、接遇を含め次の事項には特に留意するものとする。

（１）患者、来院者及び職員に不快感を与えることがないように言動、対応、身だしなみ等に常に注意し、患者を思いやる気持ちを保持すること。

（２）業務上知り得た患者及び委託者又は委託者の職員に関する事項は決して他に漏らさないこと。

（３）委託者の指示には速やかに対応すること。

10.従事者の健康管理

従事者の健康管理について、年２回の健康診断を受託者の負担で実施し、その結果を書面をもって病院長あてに報告すること。

なお、検査の結果、健康管理上の措置を必要とする者については病院の衛生管理者の指示に従うこと。

11.その他

本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合又は本仕様書に記載のない事項については、病院、受託者が協議するものとする。